СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА ВЕЩЕСТВЕНИ

ДОКАЗАТЕЛСТВА ПО МЕТОДА НА ДНК ПРОФИЛИРАНЕ

No **/**.**.**** г.

Изготвена от А.Д. , на 39 години, биохимик - микробиолог, ст. инспектор в НИКК-МВР.

Този протокол, състоящ е от 3 страници, всяка от които лично подписана от мен, изразява истината и моята убеденост. Известно ми е, че ще се използва като доказателство по делото, както и че нося наказателна отговорност, ако това което заявявам е неистина или не съм убеден, че е истина умишлено или не.

Експертизата се назначава с постановление от В. К. - следовател при ОСлС - гр. Варна и във връзка със следствено дело No ****/**** г.

Преписката е заведена в НИКК - МВР под вх. No ****/**.**.**** г.

Към мен беше отправено искане да изследвам предоставеното ми веществено доказателство /автомат "Калашников"/, за да установя дали по него има наличие на биологичен материал и ако има такъв да се определи неговия ДНК профил като използвам метода на полимеразната верижна реакция (PCR) и същият да бъде сравнен и регистриран в Националната ДНК база данни.

НАУЧНО ОБЯСНЕНИЕ

Дезоксирибонуклеиновата киселина (ДНК) е базирана в клетъчните ядра и е абсолютно еднаква за всички клетки на един индивид.

Детайлната биохимична структура на ДНК определя проявата на унаследените, съгласно законите на Г.Мендел характеристики, поради което различията между индивидите се отразяват в биохимичната структура на тяхната ДНК. Прилаганите най-съвременни лабораторни техники  възприети от научната общественост позволяват на тестуващите лаборатории да демонстрират вариациите между индивидуалните ДНК.

Полимеразната верижна реакция (PCR) е процес, при който in vitro се определят и умножават специфични ДНК секвенции, показващи силно променлива структура при отделните индивиди. Процесът се инициира с комплементарно свързване на белязани олигонуклеотиди (праймери) към висококонсервативни участъци от веригата на матричната (изходна) ДНК молекула. Термостабилна ДНК полимераза de novo синтезира вариабилната секвенция. Новосинтезираните хомоложни региони са матрици за нов синтез, многократно повтарян, което води до експоненциалното им увеличаване. Умножаването по този начин на специфични ДНК секвенции позволява анализ на биологични обекти като кръв, сперма, косми, слюнка и др., дори когато изходните им количества са изключително малки.

Разделянето на PCR продукта се постига е ривъре дот-блот хибридизация или високоразделителна електрофореза. Отчитането на резултатите се извършва визуално или посредством лазерно възбудена флуоресценция с последваща софтуерна регистрация, запис и биостатистическа оценка.

Стандартизираните условия на анализ и контрол осигуряват възпроизведими ДНК профили. Създаването и използването на популационни база данни, статистическа обработка в съгласие със закона на Харди-Вайнберг за панмиксна популация и прилагането на теорията за вероятностите осигуряват изключително прецизна оценка на заключението. Използването на няколко полиморфни локуса и възможността техните статистически оценки да бъдат комбинирани дава изключително високо ниво на разделяне.

Силата на избраната комбинация от полиморфни локуси се изразява чрез нейната разделителна способност (PD), т.е. спосбността й да оцени вероятността, две личности избрани случайно от една популация да имат еднакви генотипове и се изчислява по формулата: ............

При съвпадение на ДНК профилите за всички локуси между инкриминираната проба и сравнителния материал от заподозряно лице, конкретната биостатистическа оценка определя комбинираната генотипна честота на срещаемост на профила по формулата: ............................. Ако доказателството се представя като случайно отношение между две вероятности (.......), тогава ............., т.е. това е вероятността да се установи този ДНК профил, ако клетъчния материал е оставен от някой друг индивид, освен заподозрения.

Подпис:

ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА И СРАВНИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ

Обект M - 1 : Автомат "Калашников АКМС **** с пълнител и 24 бр. патрони. Материал за изследване се иззе в лабораторията на НИКК чрез обтриване със стерилен тампон от няколко места и обтривките се изследваха като отделни обекти:

Обект No1(а): Материал иззет чрез обтриване със стерилен тампон от задната страна на дръжката на автомата.

Обект No1(б): Материал иззет чрез обтриване със стерилен тампон от дясната страна на дръжката на автомата.

ЛАБОРАТОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ И РЕЗУЛТАТИ

ДНК се изолира от ядрата на клетките и подготви за амплификация с използване на йонно - абсорбиращата смола Ghelex (Bio-Rad ), като материала се концентрира допълнително чрез етанолна преципитация.

Методът на ДНК умножаването се приложи към локуси: D3S1358, vWA, D16S539, D2S1338, D8S1179, D21S11, D18S51, D19S433, ТН01, FGA и пол определящата система амелогенин. Разделителната способност на тази комбинация от полиморфни локуси в бялата популация, по данни на РЕ Biosystems, е .............................. .

Амплификацията се извърши с AmpFISTR SGM Plus Kit на апарат GeneAmp PGR System 9700 (РЕ Biosystems, USA) по предварително зададена програма от 28 цикъла, съгласно приложения в кита протокол на производителя.

Разделянето, прояввяването и определяне големината на PCR продуктите се извърши на автоматичен секвенатор ABI PRISM 377-96 (РЕ Biosystems) в присъствие на вътрешен стандарт GS ROX500.

При потвърден генотип за контролната ДНК (007 - РЕ Biosystems) и отсъствие на амплификационен продукт при контролната празна проба, наблюдаваните резултати са както следва:

Обект No1(а) (обтривка от дръжката на автомата) - не се получи амплификационен продукт и не се визуализира ДНК профил.

Обект No1(6) (обтривка от дръжката на автомата) - не се получи амплификационен продукт и не се визуализира ДНК профил.

При тези обекти при изолирането не се визуализира генотип, най-вероятно поради недостатъчно количество ядрен клетъчен материал по обекта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Резултатите показват, че при веществените доказателства описани под обекти No1(а) и No1(6) /обтривки от дръжката на автомата/ не се визуализира генотип, най-вероятно поради недостатъчно количество клетъчен материал по обекта.

Подпис: ........................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Източник: Работа с вещи лица - Наръчник на съда, М. Лазарова и др., 2013г.